## ZTI
Rekonstrukce rodinného domu - Josefy Kolářové 377/9
Josefy Kolářové 377/9, České Budějovice
Zdravotně technická instalace
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.
Vnější a vnitřní kanalizace
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
1.01 | Odpadní potrubí HT 32/1,8 | m | 12
1.02 | Odpadní potrubí HT 40/1,8 | m | 6
1.03 | Odpadní potrubí HT 50/1,8 | m | 16
1.04 | Odpadní potrubí HT 75/1,9 | m | 15
1.05 | Odpadní potrubí HT 110/2,7 | m | 32
1.06 | Odpadní potrubí KG DN 100/3 | m | 41
1.07 | Odpadní potrubí KG DN 125/3 | m | 26
1.08 | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 | ks | 17
1.09 | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 100 | ks | 18.8
1.10 | Zkouška těsnosti kanalizace | m | 148
1.11 | Čistící kus HTRE DN 100 | ks | 2
1.12 | Odkapávací nádobka se sifonem HL 21 (vtok DN 32 se zápach.uz.) | ks | 2
1.13 | Kondenzační sifon HL 136N DN 40 | ks | 2
1.14 | Manžeta DN110 pro připojení WC excentrická s těsnícími lamelami HL 200/1 | ks | 2
1.15 | Podlah.vpusť HL 310NPr se svislým odtokem, mřížka nerez 115x115mm,/mřížka plast 123x123mm, ZU Primus | ks | 1
1.16 | Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky HL 405ECO | ks | 4
1.17 | Lapač střešních splavenin DN110/125 s kulovým kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, se suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a těsnícími kroužky HL 600N | ks | 3
1.18 | Souprava ventilační hlavice | ks | 2
1.19 | Trubkový sifon k tepelnému čerpadlu | kpl | 1
1.20 | Hloubení rýh v hornině třídy těž. 3 do objemu 100m3 - pažená rýha; vč.přehození výkopku do vzd. 5m nebo naložení na dopravní prostředek; urovnání dna do předepsaného profilu a spádu; příplatek za lepivost - 10% | m3 | 64.3
1.21 | Svislé přemístění výkopku - hl. výkopu do 2,5m; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 64.3
1.22 | Vodorovné přemístění výkopku - do 10km; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 64.3
1.23 | Nakládání výkopku (nakládání, překládání, vykládání) - do 100m3; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 64.3
1.24 | Zhutněný zásyp jam, šachet, rýh | m3 | 40.2
1.25 | Obsyp potrubí pískem (obsyp + materiál), vč. zhutnění | m3 | 161
1.26 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0–63 mm, vč. zhutnění | m3 | 8
1.27 | Pažení příložné do 2m hloubky - pořízení | m2 | 187.6
1.28 | Pažení příložné do 2m hloubky - odstranění | m2 | 187.6
1.29 | Odvoz výkopku do vzdálenosti 10km, uložení na skládku | m3 | 24.1
1.30 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l | h | 5
1.31 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l | den | 1
1.32 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | m3 | 24.1
1.33 | Napojení na odkanalizování VZT potrubí | kpl | 3
1.34 | Napojení na stávající kanalizaci | kpl | 6
1.35 | Přesun hmot | % | 2
Celkem
Vnější a vnitřní vodovod
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
2.01 | Plastové potrubí z PP-RCT EVO S 4 D 20*2,3 SV | m | 79
2.02 | Plastové potrubí z PP-RCT EVO S 4 D 20*2,3 TV+C | m | 42
2.03 | Plastové potrubí z PP-RCT EVO S 4 D 25*2,8mm SV | m | 42
2.04 | Plastové potrubí z PP-RCT EVO S 4 D 25*2,8mm TV | m | 30
2.05 | Plastové potrubí z PP-RCT EVO S 4 D 32*3,6mm SV | m | 18
2.06 | Plastové potrubí z PP-RCT EVO S 4 D 32*3,6mm TV | m | 0
2.07 | Potrubí PE 100 SDR 11 32*4,4 (PE-MD) | m | 12
2.08 | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 | ks | 263.75
2.09 | Tlakové zkoušky potrubí do DN 50 | m | 211
2.10 | Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 | m | 211
2.11 | Poiistný ventil DN 20 (3/4") | ks | 2
2.12 | Kulový uzávěr výtokový (zahradní) 1/2"-3/4" | ks | 1
2.13 | Kulový pračkový ventil se zpětnou klapkou 1/2"x3/4" | ks | 4
2.14 | Kulový uzávěr DN 15 s vypouštěním | ks | 6
2.15 | Kulový uzávěr DN 20 s vypouštěním | ks | 9
2.16 | Kulový uzávěr DN 25 s vypouštěním | ks | 7
2.17 | Zpětná klapka Eura DN 15 | ks | 2
2.18 | Zpětná klapka Eura DN 25 | ks | 1
2.19 | Filtr závitový DN 15 | ks | 2
2.20 | Vodoměr bytový pro studenou vodu DN 15 vč. redukcí, šroubení a plomby + M-bus | ks | 5
2.21 | Vodoměr bytový pro teplou vodu DN 15 vč. redukcí, šroubení a plomby + M-bus | ks | 3
2.22 | Cirkul.čerpadlo Wilo Star Z -NOVA A DN 15 (délka 140) s uzav.armaturami | ks | 1
2.23 | Mrazuvzdorná venkovní armatura Kemper DN 15 dl.150-415mm (574 00 015) | ks | 1
2.24 | Prodloužení dl.120mm (575 00 002) | ks | 1
2.25 | Potrubní oddělovač Honeywell BA 295 S - DN 15 | ks | 1
2.26 | Hloubení rýh v hornině třídy těž. 3 do objemu 100m3 - pažená rýha; vč.přehození výkopku do vzd. 5m nebo naložení na dopravní prostředek; urovnání dna do předepsaného profilu a spádu; příplatek za lepivost - 10% | m3 | 14.4
2.27 | Svislé přemístění výkopku - hl. výkopu do 2,5m; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 14.4
2.28 | Vodorovné přemístění výkopku - do 10km; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 14.4
2.29 | Nakládání výkopku (nakládání, překládání, vykládání) - do 100m3; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 14.4
2.30 | Zhutněný zásyp jam, šachet, rýh | m3 | 10.1
2.31 | Obsyp potrubí pískem (obsyp + materiál), vč. zhutnění | m3 | 2.9
2.32 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0–63 mm, vč. zhutnění | m3 | 1.4
2.33 | Pažení příložné do 2m hloubky - pořízení | m2 | 40.8
2.34 | Pažení příložné do 2m hloubky - odstranění | m2 | 40.8
2.35 | Odvoz výkopku do vzdálenosti 10km, uložení na skládku | m3 | 4.3
2.36 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l | h | 5
2.37 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l | den | 1
2.38 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | m3 | 4.3
2.39 | Napojení na stávající vodovod | kpl | 1
2.40 | Přesun hmot | % | 2
Celkem
Plynovod
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
3.01 | Potrubí vícevrstvé Alpexgas 32x3 vč. korugované ochranné trubky (systémové řešení) | m | 18
3.02 | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 | ks | 9
3.03 | Nátěry potrubí | m | 18
3.04 | Chránička - ocelová trubka D 76 | m | 2
3.05 | Tlaková zkouška a plynová revize | kpl | 1
3.06 | Přesun a úprava pozice skříně HUP ve fasádě | kpl | 1
3.07 | Napojení na stávající rozvody plynu | kpl | 2
3.08 | Přesun hmot | % | 0
Celkem
Zařizovací předměty
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
4.01 | WC závěsné Rekord (K93100), sedátko duroplast (90111) | kpl | 2
4.02 | Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet (156.050) | ks | 2
4.03 | Konstr.prvek pro záv.WC Duofix, ovládání zepředu (111.300) - do sádrokartonu, vč.ovlád.desky Sigma bílá (115.770.11.05) | kpl | 2
4.04 | Nástěnka PPH Host. G 1/2" *20 | ks | 2
4.05 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 2
4.06 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 | ks | 2
4.07 | Dvířka perforovaná 15*15 | ks | 4
4.08 | Umyvadlo Nova Pro 60cm pravoúhlé (M311610) | ks | 2
4.09 | Sifon chrom trubkový Viega (305611) | ks | 2
4.10 | Baterie stoj.umyvadl. pák.chrom Grohe Eurosmart (33265002) | ks | 2
4.11 | Ventil rohový 1/2"*3/8" | ks | 4
4.12 | Nástěnka PPH Host. G 1/2" *20 | ks | 4
4.13 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 4
4.14 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 2
4.15 | Dřez 1dílný nerez s odkl.plochou Franke Eurostar ETN 614N vč.sifonu | ks | 1
4.16 | Baterie stoj.dřezová pák.chrom Grohe Eurosmart (33281002) | ks | 1
4.17 | Ventil rohový 1/2"*3/8" | ks | 2
4.18 | Dopojovací skupina k 1dílnému dřezu HL 100, HL 15 U | ks | 1
4.19 | Nástěnka PPH Host. G 1/2" *20 | ks | 2
4.20 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 2
4.21 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 1
4.22 | Dřez čtvercový nerez Franke Armonia AMX 610 s otvorem, sifon | ks | 1
4.23 | Baterie stoj.dřezová pák.chrom Grohe Eurosmart (33281002) | ks | 1
4.24 | Ventil rohový 1/2"*3/8" | ks | 2
4.25 | Dopojovací skupina k 1dílnému dřezu HL 100, HL 15 U | ks | 1
4.26 | Nástěnka PPH Host. G 1/2" *20 | ks | 2
4.27 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 2
4.28 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 1
4.29 | Sprchový žlab dl. 700mm, krycí rošt | ks | 1
4.30 | Baterie sprch.pák.chrom RAV Sázava E (SA080.5), sprch.set RAV (SK0027) | ks | 0
4.31 | Sprchová zástěna Ravak - SKKP 6-90, výplň polystyren pearl, čtvrtkruh | ks | 0
4.32 | Nástěnka PPH Host. G 1/2" *20 | ks | 2
4.33 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 2
4.34 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 1
4.35 | Sprchový žlab dl. 800mm, krycí rošt | ks | 1
4.36 | Baterie sprch.pák.chrom RAV Sázava E (SA080.5), sprch.set RAV (SK0027) | ks | 0
4.37 | Sprchová zástěna Ravak - SKKP 6-90, výplň polystyren pearl, čtvrtkruh | ks | 0
4.38 | Nástěnka PPH Host. G 1/2" *20 | ks | 2
4.39 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 2
4.40 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 1
4.41 | Kuchyně příprava: zaslepení potrubí kanalizace, rohové ventily na teplé a studené vodě | kpl | 2
4.42 | Přesun hmot | % | 2
Celkem
Tepelná izolace
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
5.01 | Tepelná izolace trubice EKOflex 22/10 | m | 79
5.02 | Tepelná izolace trubice EKOflex 28/10 | m | 42
5.03 | Tepelná izolace trubice EKOflex 35/10 | m | 18
5.04 | Tepelná izolace z kamenné vlny s Al.fólií Paroc 22/20 | m | 42
5.05 | Tepelná izolace z kamenné vlny s Al.fólií Paroc 28/25 | m | 30
5.06 | Přesun hmot | % | 2
Celkem
Vedlejší náklady
|  |  |  | Celkem | Celkem
Pol. | Popis | MJ | Množství | za MJ | (v Kč)
9.1 | Zřízení a demontáž zařízení staveniště | % | 1.5
9.2 | Dílenská a výrobní dokumentace dodavatele stavby 7ks paré + 1CD, vč. podkladů pro vyhotovení dokumentace - digitálně (stavební podklady - dwg formát) | sbr | 1
9.2 | Vyhotovení provozní dokumentace (harmonogram revizí, údržby atd.) 7ks paré + digitální podoba | sbr | 1
9.3 | Dokumentace skutečného provedení 7ks paré + 1CD, vč. podkladů pro vyhotovení dokumentace - digitálně (stavební podklady - dwg formát) | sbr | 1
9.4 | Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (revize, atesty, prohláš. atd.) 7ks paré + 1CD, vč. podkladů pro vyhotovení dokumentace - digitálně (stavební podklady - dwg formát) | sbr | 1
9.5 | Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu - ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku | sbr | 1
9.6 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků | sbr | 1
9.7 | Značení systému (šipky, popisy potrubí, informační tabulky, schémata) | sbr | 1
9.8 | Komplexní zkoušky zařízení vč. protokolu | sbr | 1
9.9 | Ostatní stavební přípomoce | kpl | 1
9.10 | Pomocné stavební výpomoce - zhotovení drobných drážek a prostupů do DN250, začištění prostupů, vč. dozdění, přeštukování a omítnutí | kpl | 1
9.11 | Celkové režijní náklady (pronájem montážních plošin, lešení, služby, ... ) | kpl | 1
9.12 | Doprava a přesun materiálu | sbr | 1
9.12 | Vodné a stočné pro proplachy potrubí, tlakové zkoušky apod. | sbr | 1
9.12 | Funkční zkoušky, Zprovoznění zařízení včetně zaregulování a komplexních zkoušek po dokončení vč. protokolu | sbr | 1
9.12 | Zaregulování soustavy | sbr | 1
9.12 | Uvedení do provozu | sbr | 1
9.12 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | sbr | 1
9.12 | Součinnost profesí na stavbě | sbr | 1
9.13 | Podrobná koordinace jednotlivých profesí (EI, VZT, UT, ZTI) na stavbě -potrubí, světla, výustní prvky VZT apod. | sbr | 1
Celkem
REKAPITULACE
Vnější a vnitřní kanalizace
Vnější a vnitřní vodovod
Plynovod
Zařizovací předměty
Tepelná izolace
Vedlejší náklady
Celkem